Варіанти контрольних робіт

по «Судновому високовольтному встаткуванню»

Варіант 1

Питання 1

Вимога до високовольтних машин.

Питання 2

Забезпечення безпеки при роботі з високовольтною апаратурою.

Питання 3

Однофазне замикання на корпус.

Варіант 2

Питання 1

Вимога до розподільних пристроїв і щитам

Керування.

Питання 2

Повітряні автомати, вимикачі / вимоги й принцип

Дугогашения/

Питання 3

Причини старіння внутрішньої ізоляції.

Варіант 3

Питання 1

Пристрій контролю синхронізації високовольтних

генераторів.

Питання 2

Вимоги до високовольтних кабелів при прокладці

у суднових умовах.

Питання 3

Автоматичні високовольтні вимикачі.

Варіант 4

Питання 1

Масляні автоматичні вимикачі.

Питання 2

На чому базується гасіння дуги  в камері газового автомата?

Питання 3

Що таке іскровий розряд?

Варіант 5

Питання 1

Газові автоматичні вимикачі.

Питання 2

Дуги й ударне навантаження.

Питання 3

Опишіть поняття пробою.

Варіант 6

Питання 1

Вакуумні автоматичні вимикачі.

Питання 2

Типи коротких замикань і їх дія.

Питання 3

Що таке дуговий розряд.

Варіант 7

Питання 1

Енергія дуги й струм.

Питання 2

Ціль захисних систем.

Питання 3

Опишіть поверхневий розряд.

Варіант 8

Питання 1

Заземлення. Принцип і ефективність заземлення.

Питання 2

Призначення систем захисту.

Питання 3

Опишіть поняття пробою.

Варіант 9

Питання 1

Енергія дуги й струм.

Питання 2

Прохідні ізолятори.

Питання 3

Ізоляція машин високої напруги.

Варіант 10

Питання 1

Маслянные автоматичні вимикачі.

Питання 2

Вимоги до РЩ високої напруги.

Питання 3

Можливі несправності високовольтних двигунів.

Варіант 11

Питання 1

Ізоляція силових конденсаторів.

Питання 2

Енергія дуги й струм.

Питання 3

Опишіть поняття пробою.

Варіант 12

Питання 1

Базові принципи захисту.

Питання 2

Що таке дуговий розряд?

Питання 3

Прохідні ізолятори.

Варіант 13

Питання 1

Енергія дуги й струм.

Питання 2

Ізоляція машин високої напруги.

Питання 3

Струмові трансформатори / ТТ/ у високовольтних мережах.

Варіант 14

Питання 1

Причини старіння внутрішньої ізоляції.

Питання 2

Типи коротких замикань і їх дія.

Питання 3

Опишіть конструкцію вакуумної дугогасительной

камери.

Варіант 15

Питання 1

Можливі несправності високовольтних двигунів.

Питання2

Забезпечення безпеки при роботі з високовольтної

апаратурою.

Питання 3

Дуги й ударне навантаження.

Варіант 16

Питання 1

Хроматографічний аналіз масла.

Питання 2

Ціль захисних систем.

Питання 3

Газові автоматичні вимикачі.

Варіант 17

Питання 1

Контроль ємності ізоляції.

Питання 2

Базові принципи захисту.

Питання 3

Що таке іскровий розряд.

Варіант 18

Питання 1

Що таке електричне старіння ізоляції?

Питання 2

Опишіть поверхневий розряд.

Питання 3

Енергія дуги й струм.

Варіант 19

Питання 1

Дефекти ізоляції й механізми їх виникнення.

Питання 2

Опишіть поняття пробою.

Питання 3

Вакуумні автоматичні вимикачі.

Варіант 20

Питання 1

Вимоги до розподільних пристроїв і

щитам керування.

Питання 2

Струмові трансформатори  у високовольтних мережах.

Питання 3

Ізоляція силових конденсаторів.

Варіант 21

Питання 1

Енергія дуги й ударне навантаження.

Питання 2

Опишіть конструкцію вакуумної дугогасительной камерыэ

Питання 3

Ціль захисних систем.

Варіант 22

Питання 1

Опишіть поняття пробою.

Питання 2

Причини старіння внутрішньої ізоляції.

Питання 3

Можливі несправності високовольтних двигунів.

Варіант 23

Питання1

Прохідні ізолятори.

Питання 2

Газові автоматичні вимикачі.

Питання 3

Ізоляція силових конденсаторів.

Варіант 24

Питання 1

Пристрій контролю синхронізації високовольтних генераторів.

Питання 2

Базові принципи захисту.

Питання 3

Ізоляція  эл.машин високої напруги.

Варіант 25

Питання 1

Опишіть конструкцію вакуумної дугогасительной камери.

Питання 2

Що таке іскровий розряд?

Питання 3

Заземлення. Принципи й ефективність заземлення.

Варіант 26

Питання 1

На чому базується гасіння дуги в камері газових автоматах?

Питання 2

Вимога до високовольтних кабелів по прокладці.

Питання 3

Масляні автоматичні вимикачі.

Варіант 27

Питання 1

Ціль захисних систем.

Питання 2

Опишіть поверхневий розряд.

Питання 3

Забезпечення безпеки при роботі з високовольтним

устаткуванням.

Варіант 28

Питання 1

Вакуумні автоматичні вимикачі.

Питання 2

Вимоги до високовольтних машин.

Питання 3

Струмові трансформатори у високовольтних мережах.

Варіант 29

Питання 1

Автоматичні високовольтні вимикачі.

Питання 2

Дуги й ударне навантаження.

Питання 3

Типи коротких замикань і їх дія.

Варіант 30

Питання 1

Принципи старіння внутрішньої ізоляції.

Питання 2

Прохідні ізолятори.

Питання 3

Повітряні автоматичні вимикачі / Вимоги й

принцип дугогашения /