Питання до іспиту з дисципліни:

«Технічна термодинаміка та теплопередача»

(2 курс, заочна форма навчання)

- Термодинамічна система. Термодинамічний процес.

- Параметри стану (тиск, температура, щільність).

- Рівняння стану ідеального газу.

- Енергія. Ентальпія. Теплота та робота.

- Теплоємність. Види теплоємності.

- Газові суміші.

- Взаємодія системи з навколишнім середовищем. Рівняння першого

закону термодинаміки.

- Основні термодинамічні процеси.

- Основні положення другого закону.

- Термодинамічні цикли. Цикл Карно.

- Ентропія. Зміна ентропії газу в

термодинамічних процесах.

- Рівняння стану реальних газів і парів.

- Водяна пара. Випаровування при постійному тиску.

- Парогазові суміші. Вологе повітря. Закон Дальтона.

- Цикл повітряної холодильної машини.

- Цикл парокомпресійної холодильної машини.

- Основні поняття теорії теплообміну.

- Температурне поле. Температурний градієнт.

- Диференціальне рівняння теплообміну.

- Коефіцієнт тепловіддачі.

- Передача тепла через плоску стінку в стаціонарних умовах.

- Передача тепла через багатошарову стінку в стаціонарних умовах.

- Передача тепла через циліндричну стінку.

- Теплова ізоляція.

- Тепловіддача при вільній конвекції.

- Тепловіддача при вимушеній конвекції.

- Теорія подібності.

- Теплообмін випромінюванням.

- Теплообмін випромінюванням між твердими тілами.

- Теплообмін випромінюванням між твердими тілами при наявності екрану.

- Датчики температур. Прилади вимірювання.

- Теплообмінні апарати. Загальні відомості.

- Радіатори. Матеріали, ефективна площа, колір.

- Класифікація теплообмінних апаратів.

- Застосування пластинчастих теплообмінників.

- Конвекційний теплообмін.

- Фактори, що визначають вибір теплообмінників.

- Рекуперативні теплообмінники.

- Регенеративні теплообмінники.

- Змішувальні теплообмінники.

- Пластинчасті рекуперативні теплообмінники.

- Трубчасті рекуперативні теплообмінники.

- Тепловий розрахунок рекуперативних теплообмінних апаратів.

- Тепловий розрахунок регенеративних теплообмінних апаратів.

- ​​Гідравлічний розрахунок теплообмінних апаратів.

- Суднове теплообмінне обладнання.

- Холодильники. Загальні відомості.

- Класифікація холодильних установок.

- Повітряна холодильна машина.

- Парокомпресійна холодильна машина.

- Абсорбційна холодильна машина.

- Установки і системи низькотемпературної техніки.

- Параметри стану. Одиниці виміру. Рівняння стану.

- Способи отримання низьких температур.

- Діаграми стану речовини.

- Основні характеристики повітряно-холодильних машин.

- Рідке паливо. Види та характеристики.

- Тверде паливо. Види та характеристики.

- Гозоподібне паливо. Види та характеристики.

- Суднове компресорне обладнання.