ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ І ТЕХНОЛОГІЙ

(найменування центрального органу управління освітою, власника)

ДУНАЙСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін (ПМІТД)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. завідувача кафедри

Якусевич Ю.Г.

________________________________

“______”_______________20___ року

## ЗАВДАННЯ

## В- 10

## до курсової роботи на тему: «Судові автоматизовані електроенергетичні системи»

## з дисципліни «Електрообладнання суден»

- Коротка характеристика судна, його режими роботи.

- Розрахункова частина.

- Визначення потужності суднової електростанції табличним методом, вибір генераторних агрегатів і перетворювачів електроенергії.

- Розробка структурної однолінійної електричної схеми генерування та розподілення електроенергії.

- Вибір САРН та САРЧ генераторних агрегатів.

- Побудова функціональної електричної схеми автоматизації суднової електростанції.

- Визначення розрахункових струмів у фідері споживання одного із споживачів.

- Вибір кабелів комутаційної, захисної і розподільної апаратури на підставі розрахунку, перевірки кабелів на втрату напруги.

Дата видачі завдання: ________________________________

Студент________________                                      (підпис)

Керівник___________________________________ /к.т.н. доц. Якусевич Ю.Г./

«___» «_________» 201___р.